## metrology_engineer_val
id | question | A | B | C | D | answer
0 | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিমাপ করার সময়, ফলাফলগুলি হল: 10.5, 10.7, 10.3 এর টাইপ বি স্ট্যান্ডার্ড অনিশ্চয়তা ____ হিসাবে খুঁজুন। (যখন n=2, ব্যাপ্তি সহগ C=1.13; যখন n=3, ব্যাপ্তি সহগ C=1.69; যখন n=4, ব্যাপ্তি সহগ C=2.060) | 0.35 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | D
1 | বৈদ্যুতিক পরিমাপে, তাপবিদ্যুৎ সম্ভাবনা দ্বারা সৃষ্ট পদ্ধতিগত ত্রুটি দূর করার জন্য, পরিমাপ যন্ত্রের বর্তমান দিকটি প্রায়শই পরিবর্তিত হয় এবং পরিমাপ পড়ার ফলাফল হিসাবে দুটি রিডিংয়ের অর্ধেক নেওয়া হয়। | ক্ষতিপূরণ পরিমাপ পদ্ধতি | মৌলিক পরিমাপ পদ্ধতি | পরোক্ষ পরিমাপ পদ্ধতি | সামঞ্জস্য পরিমাপ পদ্ধতি | A
2 | ন্যাশনাল মেজারমেন্ট ভেরিফিকেশন রেগুলেশনগুলি ____ সংস্থা দ্বারা সংকলিত, অনুমোদিত এবং প্রচার করা হয় এবং একটি প্রযুক্তিগত নথি হিসাবে দেশব্যাপী প্রয়োগ করা হয় যা পরিমাপ যন্ত্রের আইনি অবস্থা নির্ধারণ করে। | ন্যাশনাল প্রফেশনাল মেট্রোলজি টেকনিক্যাল কমিটি | ন্যাশনাল সোসাইটি ফর মেট্রোলজি অ্যান্ড টেস্টিং | ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেট্রোলজি | রাজ্য পরিষদের পরিমাপ প্রশাসন বিভাগ | D
3 | সাতটি SI মৌলিক একক এবং সংশ্লিষ্ট একক প্রতীক নিচের কোনটি সঠিক? ____ | গুণমান - মি | পদার্থের পরিমাণ--মিমি | থার্মোডাইনামিক তাপমাত্রা - ℃ | বর্তমান--এ | D
4 | পরিমাপের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ____। | ইউনিট একীকরণ অর্জন | জাতীয় অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিবেশন করা | মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা | নিশ্চিত করুন যে পরিমাপ সঠিক | B
5 | একটি পরিমাপ সেন্সর ____ বোঝায়। | একটি নির্দেশক পরিমাপ যন্ত্র | একটি যন্ত্র যার ইনপুট এবং আউটপুট একই পরিমাণ | একটি ডিভাইস যা একটি আউটপুট পরিমাণ প্রদান করে যার একটি ইনপুট পরিমাণের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে | যন্ত্র যা রূপান্তর দ্বারা প্রাপ্ত মান বা সমতুল্য তথ্য নির্দেশ করে | C
6 | একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়-শ্রেণীর প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধের থার্মোমিটার যাচাই করার জন্য প্রথম-শ্রেণীর প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধের থার্মোমিটার ব্যবহার করে একটি পরিমাপ মান স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে। | প্রথম শ্রেণীর প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধের থার্মোমিটার ক্রমাঙ্কন ডিভাইস | প্রথম শ্রেণীর প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধের থার্মোমিটার স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস | দ্বিতীয় শ্রেণীর প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধের থার্মোমিটার স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস | দ্বিতীয় শ্রেণীর প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধের থার্মোমিটার স্ট্যান্ডার্ড সেট | B
7 | JJF1002-2010 "ন্যাশনাল মেট্রোলজি ভেরিফিকেশন প্রসিডিউর লেখার নিয়ম" অনুযায়ী, মেট্রোলজি ভেরিফিকেশন পদ্ধতি লেখার নীতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে ভুলটি হল ____। | মেট্রোলজিকাল যাচাই পদ্ধতির প্রস্তুতি প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন এবং প্রবিধান মেনে চলতে হবে। | মেট্রোলজিকাল যাচাই পদ্ধতির প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে হবে এবং সুযোগ অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে এবং নির্ধারিত সুযোগের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। | অপারেশনের সম্ভাব্যতা এবং বাস্তবায়নের অর্থনীতি বিবেচনার ভিত্তিতে, সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন | জাতীয় শর্ত অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর লিগ্যাল মেট্রোলজি (OIML), আন্তর্জাতিক নথি এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন ISO, IEC, ইত্যাদি) দ্বারা জারি করা আন্তর্জাতিক মানের আন্তর্জাতিক সুপারিশগুলি সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করুন। | C
8 | আমার দেশের আইনি পরিমাপ ইউনিটগুলিতে SI সহায়ক ইউনিট সহ মোট ____ SI প্রাপ্ত ইউনিট রয়েছে। | 7 | 16 | 20 | একুশ | D
9 | যখন একটি পরিমাপের উপর বারবার পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত পরিমাপিত মানগুলির একটি সিরিজে, স্বতন্ত্র মানগুলি যা অন্যান্য মানগুলি থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়, আপনার ____ উচিত। | এই মানগুলি সরান | পরিমাপের ফলাফলের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ডেটা রাখা হয় | এটি একটি বহিরাগত কিনা তা নির্ধারণ করুন, এবং এটি সত্যিই একটি বহিরাগত হলে এটি সরান৷ | পরিমাপ মানগুলির এই সেটটি বাতিল করুন, আবার পরিমাপ করুন এবং পরিমাপের মানগুলির একটি নতুন সেট পান। | C
10 | বৈজ্ঞানিক বিচারের জন্য সমস্ত উপলব্ধ প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাহায্যে, আনুমানিক মান বিচ্যুতি হল ____ মান অনিশ্চয়তা। | ক্যাটাগরি এ | শ্রেণী বি | সংশ্লেষণ | প্রসারিত করুন | B
11 | প্রকার মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পরে, যদি আবেদনটি যোগ্য হয়, ____ আবেদনকারীকে একটি প্রকার অনুমোদন শংসাপত্র প্রদান করবে। | মেট্রোলজি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট | সরকারি মেট্রোলজি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট যেটি আবেদন গ্রহণ করে | উচ্চ স্তরের সরকারী মেট্রোলজি বিভাগ | মান তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন এবং পৃথকীকরণের সাধারণ প্রশাসন | B
12 | পরিমাপ মান মূল্যায়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে, ভুলটি হল ____। | নতুন পরিমাপের মানগুলির মূল্যায়ন প্রথমে একটি লিখিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তারপরে মূলত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার পরে একটি অন-সাইট মূল্যায়ন পরিচালনা করা উচিত। | পরিমাপের মানগুলির মূল্যায়ন আইটেম-বাই-আইটেম মূল্যায়নের নীতি মেনে চলে, তবে পরিমাপের মানগুলির সরলীকৃত মূল্যায়ন ক্যাটালগে অন্তর্ভুক্ত যা প্রবিধান অনুসারে সরলীকৃত করা যেতে পারে। | মূল্যায়নকারীদের অবশ্যই জাতীয় বা প্রাদেশিক গুণমান এবং প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধান বিভাগ দ্বারা মূল্যায়ন পাস করতে হবে | পরিমাপ স্ট্যান্ডার্ড মূল্যায়ন টিম লিডার দায়বদ্ধতা সিস্টেম প্রয়োগ করে প্রতিটি পরিমাপ মান সাধারণত 1 থেকে 2 জন মূল্যায়নকারী দ্বারা সঞ্চালিত হয়। | D
13 | বাধ্যতামূলক এবং অ-বাধ্যতামূলক উভয় পরীক্ষাই ____ এর অন্তর্গত। | প্রশাসনিক প্রবিধান | আইনি পরীক্ষা | আইনি প্রয়োজনীয়তা | চুক্তির বিধান | B
14 | পাবলিক পরিমাপের মান যন্ত্রগুলি অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে ____ স্তরে বা তার উপরে স্থানীয় জনগণের সরকারের মেট্রোলজিক্যাল প্রশাসনিক বিভাগগুলি দ্বারা অভিন্নভাবে সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে। | প্রদেশ | শহর | কাউন্টি | সংশ্লিষ্ট বিভাগ | C
15 | সাধারণত পরিমাপ যন্ত্রের ইঙ্গিত মান এবং স্কেলের শূন্য চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য যখন পরিমাপ করা মান শূন্য হয় তখন তাকে ____ বলে। | শূন্য ত্রুটি | অন্তর্নিহিত ত্রুটি | শূন্য মান ত্রুটি (অর্থাৎ, শূন্য মানের বেস মান ত্রুটি) | পরিমাপের যন্ত্রের অফসেট | C
16 | "মেজারমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন" এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে সঠিকটি হল ____। | মেট্রোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের পরিমাপ পরিসীমা মেট্রোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্র দ্বারা প্রদত্ত একই হওয়া উচিত | যখন পরিমাপের মানের অনিশ্চয়তা বিভাগে দেওয়া হয়, তখন প্রতিটি বিভাগের ন্যূনতম অনিশ্চয়তা দেওয়া উচিত। | যাচাই বা ক্রমাঙ্কন ফলাফলের পরিমাপের অনিশ্চয়তা মূল্যায়নের ফলাফল পরিমাপের মানের প্রসারিত অনিশ্চয়তার চেয়ে কম হওয়া উচিত | যাচাই বা ক্রমাঙ্কন ফলাফল যাচাই করার সময় স্থানান্তর তুলনা পদ্ধতি ব্যবহার করা অসম্ভব হলে, একাধিক পরীক্ষাগারের মধ্যে তুলনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। | D
17 | "রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট"-এ প্রতিটি নিবন্ধন ____ বছরের জন্য বৈধ। বৈধতার মেয়াদের মধ্যে, এটি একটি নিবন্ধিত মেট্রোলজিস্টের ____ শংসাপত্র এবং নিবন্ধিত মেট্রোলজিস্ট নিজেই এটি রাখবেন এবং ব্যবহার করবেন। | 5. যোগ্যতা | 3. যোগ্যতা | 5. অনুশীলন করুন | 3. অনুশীলন করুন | C
18 | শংসাপত্রে প্রদত্ত k=2 এর প্রসারিত অনিশ্চয়তায় ____ এর নিম্নলিখিত অভিব্যক্তিটি সঠিক। | U=0.00800mg | Ur=8×10-3 | U=523.8μm | 0.0000008 মি | B
19 | পরিমাপ যন্ত্রটি নির্দিষ্ট মেট্রোলজিকাল বৈশিষ্ট্যের ক্ষতি বা অবনমিত না করে যে চরম অবস্থার সহ্য করতে পারে এবং পরবর্তীকালে রেট করা অপারেটিং অবস্থার অধীনে কাজ করে তাকে ____ বলা হয় | রেফারেন্স শর্তাবলী | রেট অপারেটিং শর্ত | স্বাভাবিক ব্যবহারের শর্ত | শর্ত সীমাবদ্ধ করুন | D
20 | ____ পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার জন্য একটি সাধারণ শব্দ. | পরিমাপের সরঞ্জাম | পরিমাপের যন্ত্র | পরিমাপের ভিত্তি | পরিমাপ মান | A
21 | সার্টিফিকেট এবং রিপোর্টের কপি____ | নির্দিষ্ট স্টোরেজ সময়কাল অনুযায়ী সংরক্ষণ করা উচিত | আপনি প্রয়োজন হিসাবে সংরক্ষণ বা সংরক্ষণ করতে পারেন না | শুধুমাত্র আসল কপিগুলিই আসলটির মতো হুবহু একই হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে। | স্থায়ীভাবে রাখা উচিত | A
22 | একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিমাপ করে এবং তাদের গুণ করে নির্ধারণ করা হয় বস্তুর ভর এবং আয়তন পরিমাপের ফলাফলের ভিত্তিতে ঘনত্বের সংজ্ঞা সূত্র অনুসারে। পরিমাপের এই পদ্ধতিকে প্রায়ই ____ বলা হয়। | পরিমাপ পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও | বিকল্প পরিমাপ পদ্ধতি | পরোক্ষ পরিমাপ পদ্ধতি | সামঞ্জস্য পরিমাপ পদ্ধতি | C
23 | স্থিতিশীলতা একটি পরিমাপ যন্ত্রের ক্ষমতাকে বোঝায় যা সময়ের সাথে সাথে তার মেট্রোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে ____। | পরিবর্তন সাড়া | ধীর পরিবর্তন | স্থির করা | ধ্রুবক | D